DUALINOX®

Rozsdamentes flexibilis bekötőcső szolár-panelekhez

10 év garancia !

Gyors és egyszerű beszerelés: flexibilis, a rövid bekötési hossznak köszönhetően megtartja a kívánt formát. Hegesztés nem szükséges!

Hozzáférhető a következő átmérőkben:  DN 16 és 20 mm, 10 m, 15 és 20 m hosszúságban. A csomag tartalmazza a csatlakoztatáshoz szükséges 4 darab fittinget.

Bekötőcső: 316L rozsdamentes acél. Szigetelés vastagsága : 19 mm és 13mm zárt cellás gumihab. λ = 0,042 W/m K  40°C-on. Kiváló szigetelő képesség. Középen UV-szűrő nylon vezetőszál.  Magas hőmérséklet esetén sem lép fel klór-kibocsátás.

Maximális közeg hőmérséklet: 175°C. 
Általános üzemi hőmérséklet : -55°C to +127°C.

Maximális nyomás : 10 bar.

| Átmérő | Fitting | Minimális bekötési hossz | AxB (19 mm) | AxB (13 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 12 | ½” | 130 mm | 57 – 97 | 45 x 85 |
| DN 16 | ¾” | 150 mm | 60 - 102 | 48 x 90 |
| DN 20 | 1” | 180 mm | 66 - 115 | 54 x 103 |