ECOLINE®

Rozsdamentes flexibilis bekötőcső szolár-panelekhez

10 év garancia !

Gyors és egyszerű beszerelés: flexibilis, a rövid bekötési hossznak köszönhetően megtartja a kívánt formát. Hegesztés nem szükséges!

Hozzáférhető a következő átmérőkben:  DN 16 és 20 mm, 10 m, 15 és 20 m hosszúságban.

A csomag tartalmazza a csatlakoztatáshoz szükséges 4 darab fittinget.

Bekötőcső : 316L rozsdamentes acél.

Szigetelés vastagsága : 19 mm gumihab. λ = 0,038 W/m K  40°C-on.

Középen PVC vezetőszál.

Maximális közeg hőmérséklet: 175°C.
Általános üzemi hőmérséklet : -55°C to +127°C.

Maximális nyomás : 10 bar.

| Átmérő | Fitting | Minimális bekötési hossz | AxB (19 mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 16 | ¾” | 150 mm | 60 - 102 |
| DN 20 | 1” | 180 mm | 66 - 115 |